## 工作表1
NO | 名稱 | 廠牌 | 型式 | 規格及備註 | 數量 | 廠商名稱 | 保管人 | 地點編號 | 其他地點說明
1 | 高速冷凍離心機 | HITACHI | CR-22 | 高速 | 1 |  | 莊智弘 | CS601
2 | 顯微鏡(及配件) | Nikon | SE-D-B |  | 4 |  | 黃莉文 | CS611
3 | 烘箱(乾燥器) | 台製 | T-1000 | 烘箱 | 1 | 日勝儀器行 | 莊智弘 | CS609
4 | 二氧化碳培養箱 | FORMA | 3546 |  | 1 | 尚上儀器股份有限公司 | 柯良胤 | CS609 | 細胞房
5 | 恆溫箱(培養箱) |  | MEMMERT | BM-500 | 1 |  | 柯良胤 | CS608 | 走道
6 | 分光光度計 | JASCO | V-550 | V-550 | 1 | 尚偉股份有限公司 | 黃友利 | CS610
7 | 分光光度計 | SPECTRONIC | SP-20 | SP-20 | 1 | 聯臺科技儀器實業有限公司 | 吳慶軒 | CS602
8 | 溫度控制器 | M.T | 雙槽式 | 雙槽式 PTC-200 | 1 |  | 曾嵩斌 | CS602
9 | 恆溫水槽(循環槽) | SKT | 211-B2 | WB-211-B2 | 1 | 聯臺科技儀器實業有限公司 | 蔡婉琪 | CS611
10 | 立體顯微鏡 | NIKON | TMS | TMS 倒立 | 1 | 國祥貿易股份有限公司 | 蔡婉琪 | CS611
11 | 血液凝固分析儀 | TECO | JR半自動 | JR 半自動 | 1 | 泓孚有限公司 | 黃莉文 | CS611
12 | 線上注射器 | CMA | CMA/160 | CMA/160 | 1 |  | 黃友利 | CS610
13 | 輸送幫浦 | CMA | CMA/100 | CMA/100 | 1 |  | 黃友利 | CS610
14 | 流動注入系統裝置 | perkin elmer | FIAS-400 | FIAS-400 | 1 |  | 黃友利 | CS610
15 | 聚合脢連鎖反應器 | EPPENDORF | 5331 型 | 5331-型 | 1 | 尚上儀器股份有限公司 | 柯良胤 | CS608
16 | 冷光(螢光)分析測定儀 | BJL | 超微弱 | 發光分析 | 1 | 捷宏企業股份有限公司 | 吳慶軒 | CS602
17 | 手臂注射模型 | 京都科學 | M-50 | M-50 | 1 | 永達儀器有限公司 | 黃莉文 | CS611
18 | 手臂注射模型 | 京都科學 | M-50 | M-50 | 1 | 永達儀器有限公司 | 黃莉文 | CS611
19 | 微透析收集系統 | CMA | CMA/140 | CMA/140 | 1 | 佳佑企業有限公司 | 黃友利 | CS610
20 | 排煙櫃 | 台製 | 落地型 | 150x75x235 CM | 1 | 九慶現代企業有限公司 | 黃友利 | CS610
21 | 微量注射幫浦 | CMA | CMA100 | CMA100 | 1 | 佳佑企業有限公司 | 黃友利 | CS610
22 | 輸液幫浦 | JASCO | PU-1580 | HPLC PUMP | 1 | 尚偉股份有限公司 | 黃友利 | CS610
23 | 顯微鏡(及配件) | OLYMPUS | IX50 | 10,20,40物鏡 10倍目鏡 | 1 | 元利儀器股份有限公司高雄分公司 | 吳慶軒 | CS915B
24 | 微量注射幫浦 | CMA | CMA/100 | CMA/100 | 1 | 佳佑企業有限公司 | 黃友利 | CS610
25 | 流体(細胞分析)工作站 | BECKMAN COULTER | EPICS XL | 含PC.印表機.不斷電.. | 1 | 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司 | 吳慶軒 | CS602
26 | 線上注射器 | CMA | CMA/160 | CMA/160 | 1 | 佳佑企業有限公司 | 黃友利 | CS610
27 | 離心機 | HERMLE | 桌上型 | Z200A | 2 | 進基科技股份有限公司 | 黃莉文 | CS611
28 | 微量吸管 |  | NICHIYRO | NP-2, NP-10, NP-20, NP-100, NP-200 | 1 | 連宏實業有限公司 | 吳慶軒 | CS602
29 | 電源供應器 | PERKIN ELMER | EDL SYS2 | 無電極燈管 | 1 | 博精儀器股份有限公司 | 黃友利 | CS610
30 | 離心機 | HSIANGTAI | CN3200 | 0-4000rpm桌上型微量 | 1 | 龍鏵企業有限公司 | 吳慶軒 | CS602
31 | 離心機 | EPPENDORF | 5415R | 5415R | 1 | 尚上儀器股份有限公司 | 吳慶軒 | CS602
32 | 加熱攪拌器 | LMS | AL-HTS | AL-HTS | 1 | 龍鏵企業有限公司 | 吳慶軒 | CS602
33 | 電源供應器 | BIORED | 75W | 100-240V | 1 | 汎泰儀器有限公司 | 吳世忠 | CS601
34 | 微量(分析)天秤 | METTLER TOLEDO | AL104 | AL104 | 1 | 尚上儀器股份有限公司 | 吳世忠 | CS601
35 | 比色計(檢測儀 ) | BIOSYSTEM | 半自動 | 多功能BTS330 | 1 | 連宏實業有限公司 | 王述綺 | CS602
36 | 流量控制閥 | OMNIFIT | 11101A | 電油子轉動六向控制閥 | 1 | 廣效儀器股份有限公司 | 黃友利 | CS610
37 | 電氣泳動槽 | BIORAD | 迷你垂直 | MINI PROTEIN Ⅲ | 1 | 汎泰儀器有限公司 | 吳世忠 | CS601
38 | 電氣泳動槽 | MAJOR SCIENCE | 迷你水平 | MJ-105 | 2 | 伯昂興業股份有限公司 | 吳世忠 | CS601
39 | 試管振盪(混合)器 | VORTEX | GENTE2SI | GENTE 2SI | 3 | 龍鏵企業有限公司 | 吳慶軒 | CS602
40 | 腦立體定位儀及固定台 | STOELTING | 51600 | (腦部定位儀) | 1 | 佳佑企業有限公司 | 黃友利 | CS610
41 | 低溫冷凍櫃 | SKANDILUXE | 低溫 | FS-345 | 1 | 巨大科學儀器行 | 吳世忠 | CS601
42 | 微量吸管 |  | NICHYRYO | P-MATE | 1 | 汎泰儀器有限公司 | 吳世忠 | CS601
43 | 微量吸管 |  | EPPENDORF | P2.5ul | 1 | 尚偉股份有限公司 | 吳世忠 | CS601
44 | 微量吸管 |  | EPPENDORF | P10ul, P20, P200, P1000 | 1 | 尚偉股份有限公司 | 吳世忠 | CS601
45 | 二氧化碳培養箱 | REVCO 美製 |  | RCO3000T-5 | 1 | 造鑫企業有限公司 | 黃莉文 | CS609
46 | 乾浴器.加熱板 | MS | MD-02 | 乾浴器 | 1 | 龍鏵企業有限公司 | 曾嵩斌 | CS602
47 | 冰箱(冷藏櫃) | KENMORE | 63844 | 上層-20度C | 1 | 龍鏵企業有限公司 | 黃莉文 | CS611
48 | 化驗用具 | SCIENTIFIC INDU. | 三段控制 | 試管振盪器G560 | 1 | 伯昂興業股份有限公司 | 吳世忠 | CS601
49 | 化驗用具 | DRAGONMED | 300 UL | 八爪分注器300UL | 1 | 元昕實業有限公司 | 吳世忠 | CS601
50 | 離心濃縮機 | EYELA(JAPAN) | -CVE 2000.00 | CVE-2000 真空----- | 1 | 連宏實業有限公司 | 曾嵩斌 | CS602
51 | 比色計(檢測儀 ) | BIOSYSTEMS | 半自動 | 半自動多功能BTS330 | 1 | 連宏實業有限公司 | 王述綺 | CS602
52 | 流量控制閥 | OMNIFIT | 11101 | 電子轉動七向閥11101 | 1 | 廣效儀器股份有限公司 | 黃友利 | CS610
53 | 液態氮容器 |  | L'AIR | GT-38 | 1 | 尚上儀器股份有限公司 | 吳世忠 | CS601
54 | 紫外光可見光(偵測)顯示器 | JASCO | UV-2075 | UV-2075 | 1 | 尚偉股份有限公司 | 黃友利 | CS610
55 | 即時定量核酸偵測光學升級系統 |  | BIO-RAD |  | 1 | 亞醫醫學器材股份有限公司 | 吳慶軒 | CS602
56 | 倒立顯微鏡 Nikon TE2000S | Nikon |  | TE2300S 6V30W兩路分光對焦燈源主體，T-TS雙眼廣角鏡筒，CFI 10X廣角目鏡*2，T-N6六孔鼻輪，T-SR機械載物台，TE-C長工作距離相位差聚光鏡，CFI PLAN 4X 銷球面差物鏡，CFA PLAN FLUOR 10X螢光萬用級物鏡，CFI ACHROMAT ADL 40X LWD長工作距離相位差物鏡 | 1 | 國祥貿易股份有限公司 | 吳慶軒 | CS609 | 細胞房
57 | 梯度型聚合酶連鎖反應器 | TakaRa |  | TP600 | 2 | 豐記儀器股份有限公司 | 吳慶軒 | CS609
58 | 核酸測定儀 | GE Healthcare |  | GENE QUANT 100 | 1 | 奇異亞洲醫療設備股份有限公司 | 曾嵩斌 | CS603
59 | 線上除氣裝置 | Shodex/Japan |  | ERC-3215A | 1 | 尚偉股份有限公司 | 黃友利 | MR124
60 | (顯微)照相系統 | NIKON | 附轉接頭及USB | DS-Fil-U2 | 1 | 國祥貿易股份有限公司高雄分公司 | 吳慶軒 | CS609 | 細胞房
61 | 螢光偵測器 |  | JASCO/ Japan |  | 1 | 尚偉股份有限公司 | 黃友利 | CS610
62 | 整合型超純水製造機 | ELGA/U. | 25L儲水桶1座 | KNEW PURELAB Option-Q 7/15(產水量：7公升/小時) | 1 | 連宏實業有限公司 | 吳慶軒 | CS602
63 | 高解析螢光萬用級相位差物鏡 | NIKON |  | TE2000倒立顯微鏡用 | 1 | 國祥貿易股份有限公司高雄分公司 | 吳慶軒 | CS609 | 細胞房
64 | 影像分析處理軟體 | NIKON |  | NIS-ELEMENT BR | 1 | 國祥貿易股份有限公司高雄分公司 | 吳慶軒 | CS609 | 細胞房
65 | 冰水送風機 | 三雄 |  | 600 CFM, 800 CFM | 1 | 三雄科技股份有限公司 | 吳慶軒 | CS607
66 | 桌上型高速冷凍離心機(-20 to +40°C) | BECKMAN COULTER / U.S.A |  | ALLEGRA X-22R | 1 | 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司 | 吳慶軒 | CS602
67 | 輕型微量分注器組 | Nichiryo |  |  | 5 | 正茂生物科技股份有限公司 | 吳慶軒 | CS609 | 暗房
68 | 程式控制記憶型排煙櫃 | 三雄科技股份有限公司 |  | (150*75*235cm) | 1 | 三雄科技股份有限公司 | 吳世忠 | CS601
69 | 雷射雕刻機 | GCC Venus |  |  | 1 | 正詠資訊股份有限公司 | 黃友利 | CS610
70 | 藥品專用貯存櫃 | 三雄 |  |  | 1 | 三雄科技股份有限公司 | 吳世忠 | CS601
71 | 藥品專用貯存櫃 | 三雄 |  |  | 1 | 三雄科技股份有限公司 | 吳慶軒 | CS602
72 | 藥品專用貯存櫃 | 三雄 |  |  | 1 | 三雄科技股份有限公司 | 褚佩瑜 | CS608
73 | 藥品專用貯存櫃 | 三雄 |  |  | 1 | 三雄科技股份有限公司 | 黃友利 | CS610
74 | 藥品專用貯存櫃 | 三雄 |  |  | 1 | 三雄科技股份有限公司 | 黃莉文 | CS611
75 | 易燃性液體儲放櫃(防爆櫃) | 置物架 |  |  | 1 | 三雄科技股份有限公司 | 吳世忠 | CS601
76 | -80℃冰箱 | Thermo Forma |  | 705型 | 1 | 尚上儀器股份有限公司 | 吳慶軒 | CS608 | 褚佩瑜 代管(走道)
77 | 顯微鏡落射螢光套件(燈源組) | NIKON |  | TE-FL含落射螢光燈源啟動器 | 1 | 國祥貿易股份有限公司高雄分公司 | 吳慶軒 | CS609
78 | 水槽櫃 | 澤福 |  |  | 1 | 澤福室內裝修工程有限公司 | 吳慶軒 | MR549
79 | 水槽櫃 | 澤福 |  |  | 1 | 澤福室內裝修工程有限公司 | 吳慶軒 | MR549
80 | 正立式顯微鏡 | NIKON |  | ECLIPSE 50i (含相機) | 1 | 國祥貿易股份有限公司高雄分公司 | 吳慶軒 | CS612
81 | 四種溶媒線上自動除泡裝置 | Shodex(JAPAN) |  | 型號:ERC-3415 | 1 | 尚偉股份有限公司 | 黃友利 | CS610
規格:
1.安全裝置-自動壓力偵測及測漏裝置
2.每channel最大流速可達20mL/min
82 | 水平電泳槽 | MAJOR SCIENCE |  | MJ-105 | 2 | 連宏實業有限公司 | 吳慶軒 | CS602
83 | 樣品儲存液態氮桶 |  | International Cryogenic Inc. | (含儲存方盒提籃) | 1 | 尚上儀器股份有限公司 | 蔡婉琪 | CS611
84 | 冷藏櫃(-20℃) | Frigidaire |  | FFU21M7HW | 1 | 龍鏵企業有限公司 | 黃友利 | CS610
85 | 冷凍離心機 | 德國HERMLE |  | Z216MK | 2 | 承洺科技有限公司 | 吳世忠 | CS601
86 | 雷射雕刻機升級 | 1 |  | LaserPro | 1 | 正詠資訊股份有限公司 | 黃友利 | CS610
87 | 馬達 | CHUAN-FAN |  | CX-75A | 1 | 正詠資訊股份有限公司 | 黃友利 | CS610
88 | 真空機械幫浦 | EDWARDS |  | E2M28 | 1 | 盛慶企業有限公司 | 黃友利 | MR124
89 | 光電備增管 | Hamamatsu |  | H10722-20 | 1 | 耀亮科技有限公司 | 黃友利 | CS610
90 | 水平電泳漕 | Mupid |  | 2plus | 3 | 賽恩斯生物科技股份有限公司 | 吳慶軒 | CS607
91 | 微電腦型分光光度計 | Cole-Parmer |  | Model:1100 | 1 | 連宏實業有限公司 | 王述綺 | CS602
92 | 高速冷凍離心機 | KUBOTA |  | 3740 (轉子規格:50mlx4孔及15ml轉接器) | 1 | 雙鷹企業有限公司 | 蔡婉琪 | CS611
93 | 鋼製抽風罩 | 三雄訂製 |  | 30x30x30 cm | 3 | 三雄昱精密科技股份有限公司 | 黃友利 | CS610
94 | 鋼製抽風罩 | 三雄訂製 |  | 100x60x50 cm | 1 | 三雄昱精密科技股份有限公司 | 褚佩瑜 | CS609
95 | 耐酸鹼抽風機 | 三雄訂製 |  | 2HP | 1 | 三雄昱精密科技股份有限公司 | 褚佩瑜 | CS609
96 | 鋼製耐酸鹼藥品櫃 | 三雄訂製 |  | 100x60x200 cm | 1 | 三雄昱精密科技股份有限公司 | 褚佩瑜 | CS608
97 | 微透析幫浦 | WM-Alltea AB |  | MAB 20 | 1 | 盛慶企業有限公司 | 黃友利 | CS610
98 | 振盪器 | MS(利政) |  | O-MS-NOR-30 | 1 | 伯森生物科技股份有限公司 | 吳慶軒 | CS611
99 | 桌上型離心機 | scilogex |  | 型號:DM 0412 | 1 | 尚偉股份有限公司 | 吳慶軒 | CS611
1.轉速300-4500rpm
2.Max.rotor capability:15mlx8
100 | 純水製造機 | Thermo |  | LabTower EDI15 system | 1 | 盛慶企業有限公司 | 黃友利 | CS610 | CS601A多功能室
101 | 冷光數位影像系統暨分析軟體_影像分析儀主體 | SageCreation |  | MiniChemi I | 1 | 岑祥股份有限公司 | 吳慶軒 | CS612
102 | 冷光數位影像系統暨分析軟體_分析電腦 | Acer |  | 型號:Aspire M1935 | 1 | 岑祥股份有限公司 | 吳慶軒 | CS612
103 | 冷光數位影像系統暨分析軟體_分析螢幕 | Acer |  | 型號:K222HQL | 1 | 岑祥股份有限公司 | 吳慶軒 | CS612
104 | -86℃直立式超低温冷凍櫃 | Thermo Scientific Revco |  | -50至-86℃，386公升以上 | 1 | 尚上儀器股份有限公司 | 柯良胤 | CS609
105 | 低脈衝蠕動pump | Bio-Rad |  | ECONO GRADIENT PUMP | 1 | 正茂生物科技股份有限公司 | 黃友利 | CS610
106 | 壓克力黏合機 | 盛慶 |  | 台製 | 1 | 盛慶企業有限公司 | 黃友利 | CS610
107 | 數位式低速離心機 | SHENGCING / 台製 |  | H/T16MM | 1 | 盛慶企業有限公司 | 黃友利 | CS610
108 | 蠕動幫浦 | Bio-Rad |  | Econo™ Gradient Pump 491BR1753 | 1 | 正茂生物科技股份有限公司 | 黃友利 | IR621 | 搬遷至IR621
109 | A2級生物安全櫃 | NuAire |  | NU-475-400 (class II type A2) | 1 | 智勤企業有限公司 | 吳慶軒 | CS608
110 | 桌上型橫式全自動滅菌鍋 | YTM |  | S1 | 1 | 盛慶企業有限公司 | 蔡婉琪 | CS611
111 | 桌上型橫式全自動滅菌鍋 | YTM |  | SC1 | 1 | 盛慶企業有限公司 | 莊智弘 | CS609
112 | 3D迴轉式震盪器 | GenePure |  | 型號:DGS-110， | 1 | 致潁生物科技股份有限公司 | 蔡婉琪 | CS611
W200xL20xH200mm
113 | 氧氣電漿清洗設備 | Harrick Plasma |  | PDC-32G | 1 | 盛慶企業有限公司 | 黃友利 | CS610
114 | 液相層析儀_高壓層析幫浦 | Jasco |  | PU-4180 | 1 | 尚偉股份有限公司 | 黃友利 | CS610
115 | 4℃雙門藥品冷藏櫃 | 台製 |  | R-1000 | 1 | 龍鏵企業有限公司 | 吳慶軒 | CS611
116 | -20℃低溫冷凍櫃 | 富及第Frigidaire |  | 型號:FFFH20H2QW | 2 | 鉅洁國際有限公司 | 吳慶軒 | CS611
117 | 梯度基因擴增儀 | Bio-Rad | 配件:USB不斷電系統 | T100 Thermal Cycler | 2 | 承洺科技有限公司 | 吳慶軒 | CS611
118 | 液相層析儀_螢光偵測器 | Jasco |  | FP-4025 | 1 | 尚偉股份有限公司 | 黃友利 | CS610
119 | 微透析自動取樣裝置 | MAB |  | MAB 85 | 1 | 佳佑企業有限公司 | 黃友利 | CS610
120 | 製冰機 | BREMA |  | GB-902 | 1 | 承洺科技有限公司 | 蔡婉琪 | CS600 | 六樓醫技系走道飲水機旁
121 | 程控排煙櫃 | SAN三雄 |  | SYSTEM LAB排煙櫃250*90*235 | 1 | 三雄科技股份有限公司 | 柯良胤 | BC2001 | 2F實驗室
(含1.抽風機2HP 2.變頻器2HP)
122 | 無菌操作台 | SAN三雄 |  | SYSTEM LAB操作台130*78*225公分 | 1 | 三雄科技股份有限公司 | 柯良胤 | BC3001 | 生技館3F
123 | 原核基因電轉殖系統 | Bio rad |  | Gene Pulser Xcell Main Unit | 1 | 12698994 | 1015001 | 曾嵩斌 | CS611
124 | 恆溫振盪培養箱 | YIH DER |  | LM-570D | 1 | 詮智實業有限公司 | 柯良胤 | BC3001 | 生技館3F
125 | 原核/真核電轉殖電容系統 | Bio rad |  | Bio Rad-Gene Pulser Xcell sysem中的CE module與PC module | 1 | 又鑫生物科技有限公司 | 曾嵩斌 | CS611
126 | 藍光照膠系統 | MAJOR SCIENCE |  | UVCI-1100 | 1 | 雙股生技實業有限公司 | 莊智弘 | CS611
127 | 微透析注射幫浦 | CMA MICRODIALYSIS AB (SWEDEN) |  | CMA 4004 SYRINGE PUMP | 1 | 佳佑企業有限公司 | 黃友利 | CS610
128 | 生物計算軟體 | BIOVIA |  | BIOVIA Discovery Studio Academic Standard生物計算軟體： | 1 | 訊聯基因數位股份有限公司 | 莊智弘 | IR646
三維結構檢視與序列分析工具組
129 | 細胞培養用之顯微鏡光學鏡頭 | Canon |  | EF 100/2.8 L鏡頭, EF 24-70F2.8L 鏡頭 | 1 | 科隆有限公司 | 柯良胤 | 國研大樓11 F 脂質科學暨老化研究中心
130 | 單爪微量吸管1mL | Eppendorf |  | 單爪微量吸管1mL | 1 | 昱昌材料科技股份有限公司 | 黃友利 | CS610
131 | 單爪微量吸管5mL | Eppendorf |  | 單爪微量吸管5mL | 1 | 昱昌材料科技股份有限公司 | 黃友利 | CS610
132 | 桌上型離心機 | KUBOTA |  | 型號:2420/RS-240A Swing Rotor | 1 | 雙鷹企業有限公司 | 黃莉文 | CS611
133 | 全波長分光光度計 | THERMO |  | Genesys 30 | 1 | 勝騏科技股份有限公司 | 王述綺 | CS602
134 | 三維列印裝置 | Infinity |  | X1E Plus V2 | 1 | 炳昌企業有限公司 | 黃友利 | CS610
135 | 高速微量離心機 | Hsiangtai |  | MCD-250 | 1 | 誠信化學玻璃儀器行 | 黃友利 | CS610
136 | 高壓滅菌釜 | HIPOINT |  | AUT-17/外部尺寸50*65*110深cm/TM329 | 1 | 巨興化學儀器有限公司 | 蔡婉琪 | CS608
137 | 恆溫循環水浴槽 | Yihder |  | BH-130D 10L | 1 | 誠信化學玻璃儀器行 | 黃友利 | CS610
138 | 微電腦防濕防潮櫃 | Dr.Storage |  | A15U-400 | 1 | 誠信化學玻璃儀器行 | 黃友利 | CS610
139 | 全波長吸收光譜分析儀 | BioTek |  | Epoch2:長39.3*寬32*高20.3(公分)，含Gen5數據分析軟體及微量定量盤Take3 | 1 | 勝騏科技股份有限公司 | 蔡婉琪 | CS611
140 | 電子倍增管 | Thermo Fisher |  | Sim. Detektor AF224A | 1 | 樂盟科技股份有限公司 | 黃友利 | CS610
141 | 雙通道微透析幫浦 | CMA |  | CMA 402 | 1 | 佳佑企業有限公司 | 黃友利 | CS610
142 | 全波長核酸測定儀 | BioTek |  | Epoch | 1 | 勝騏科技股份有限公司 | 王述綺 | CS602
143 | 分光光譜儀 | JASCO |  | V-730 配有雙光束/單分光器，使用鹵素燈、氘燈(設定330 ~ 350 nm 間任意波長切換)，並可檢測 190 至1100 nm 之波長範圍 | 1 | 尚偉股份有限公司 | 黃友利 | CS610
144 | 全自動96孔微孔板清洗機 | Bio-rad |  | 1575 Immunowash Washer | 1 | 雙股生技實業有限公司 | 王聖帆 | CS611
145 | 幫浦 | Jasco |  | PU-4180 700KG高壓層析幫浦 | 1 | 尚偉股份有限公司 | 黃友利 | CS610
146 | GraphPad Prism 9 教育單機下載版 | GraphPad Software |  | Prism version 9(永久授權版): GP9-2438074-RET5-99C18 | 1 | 祺荃企業有限公司 | 柯良胤 | CS601A
147 | ACQUITY UPLC columns極致高效能液相層析管柱 | Waters |  | 含:1). Waters 蛋白質高解析離子層析管柱 Protein-Pak Hi Res Q | 1 | 台灣蓋可科技有限公司 | 柯良胤 | CS601A
148 | 40倍位相差物鏡 | NIKON |  | TS100F(倒立顯微鏡專用) | 1 | 國祥貿易股份有限公司高雄分公司 | 柯良胤 | IR11樓血脂生科研究室
149 | 酸鹼度計 | SUNTEX |  | SP2300 | 1 | 太一電子檢測有限公司 | 柯良胤 | IR11樓11204室
150 | SnapGene Academic Permanent Licenses教育版授權 | 澄安 |  | 分子生物學軟體教育版永久授權 | 1 | 澄安國際有限公司 | 柯良胤 | IR646圖資中心
151 | 微量吸管 | ESCO |  | Pipette A10, A20, A100, A200 | 1 | 巨研科技股份有限公司 | 黃友利 | CS610
152 | 多功能型超音波洗淨器 | 力鴻實業有限公司 |  | 洗淨功率:600W 洗淨頻率:28KHz 內槽容積:40L 內槽尺寸:400*300*330m/m外槽尺寸:530*360*530m/m 電熱系統:1KW | 1 | 龍育企業有限公司 | 黃友利 | CS610
153 |  |  |  | 時控系統:1分~99分溫控系統:室溫最高120度C EGO恆溫式清洗籃:SUS304不鏽鋼 孔目:20m/m置物架:SUS304不鏽鋼 排閥:SUS304不鏽鋼 防塵蓋:SUS304不鏽鋼 發振主機:220V 410*3330*190m/m | 1
154 | 工業級3D列印機 | INFINITY3DP |  | 工業桌上型FDM3D列印機種 | 1 | 龍育企業有限公司 | 黃友利 | CS610
保溫、堆疊、秒拆近端噴頭、對ABS/PETG/PC/ASA材料表現優異
列印容積200X200X250mm 噴頭溫度100~250熱床溫度0~120列印層高0.01mm(min)列印速度80mm/sec(max)長時間穩定列印 CoreXY運動結構 秒拆近端噴頭模組/一鍵快拆拉桿設計 列印底板 晶格玻璃 / INFINITY3DP馬達自適應逆電流保護晶片
155 | 氮氣產生器 | Airtech |  | 型號：AT-24NC | 1 | 智恆科儀有限公司 | 柯良胤 | CS608 | 濟世大樓6F
156 | 冰水送風機 | Trane |  | 110V 1200CFM | 1 | 大彥機電有限公司 | 蔡婉琪 | CS611 | 濟世611室
157 | 倒立式顯微鏡 | Nikon |  | Ts2 (含: 主體、目鏡*2、相位板及防塵套。) | 1 | 國祥貿易股份有限公司高雄分公司 | 柯良胤 | BC3001
158 | 滅菌型八爪微量吸管 | Thermo Finnpipette |  | Thermo F2 10-100ul | 1 | 弘屹科技有限公司 | 王聖帆 | IR934
159 | 滅菌型八爪微量吸管 | Thermo Finnpipette |  | Thermo F2 30-300ul | 1 | 弘屹科技有限公司 | 王聖帆 | IR934
160 | 滅菌型單爪微量吸管套組 | Thermo Finnpipette |  | 0.2-2μL *1支、1-10μL *1支、2-20μL*1支、10-100μL*1支、20-200μL*1支、100-1000μL*1支、Thermo原廠掛架*1個 | 1 | 弘屹科技有限公司 | 王聖帆 | IR934
161 | 滅菌型單爪微量吸管套組 | Thermo Finnpipette |  | 0.2-2μL *1支、1-10μL *1支、2-20μL*1支、10-100μL*1支、20-200μL*1支、100-1000μL*1支、Thermo原廠掛架*1個 | 1 | 弘屹科技有限公司 | 王聖帆 | IR934
162 | 微量精密電子天平 | Shimadzu 島津 |  | 型號: ATX324R 秤量:320g 精密度:0.0001g | 1 | 盛慶企業有限公司 | 黃友利 | CS610
163 | 大型防潮箱 | 防潮家 |  | FD-200CA | 1 | 詮智實業有限公司 | 柯良胤 | BC2001 | 生技館實驗室2樓
164 | 溶媒線上自動除泡裝置 4channels | Shodex(JAPAN) |  | 型號: ERC-3415A | 1 | 景口企業有限公司 | 黃友利 | CS610
- Degasser Type: Vacuum
- Flow Rate: 20 ml/min
- Number of Channels: 4
- Dimensions (D x H x W): 310 x 136 x 71mm
165 | 手動單門黃色安全櫃 | 台製 |  | 22加侖手動單門黃色安全櫃 | 1 | 明江貿易股份有限公司 | 柯良胤 | BC2001 | 生技館實驗室2樓
166 | 電源供應器 | Major Science |  | New 300V Power Supply | 1 | 瑞柏生物科技股份有限公司 | 王聖帆 | IR934
167 | 紫外光-可見光分光光譜儀 | BioSystems |  | 型號 BTS；產地:西班牙。利用光學LED技術(340-670nm)可達到實驗最高精確度、7吋彩色觸控屏幕、IVD綜合測試面版、商品尺寸(高*寬*深):180毫米*245毫米*438毫米(7.1英吋*9.6英吋*17.3英吋)、重量:4.3公斤(9.43磅) | 1 | 連宏實業有限公司 | 王述綺 | CS602
168 | 桌上型微量冷凍離心機 | Thermo Heraeus/Germany |  | Fresco 17 | 1 | 弘屹科技有限公司 | 王聖帆 | IR934
尺寸:330*295*445(H*W*D)(mm)
169 | 生物資訊分析軟體(核酸分析) | Lasergene |  | Lasergene Molecular Biology and Lasergene Genomics生物資訊分析軟體(核酸分析) | 1 | 連宏實業有限公司 | 柯良胤 | BC2001
170 | 桌上型高壓消毒鍋 | 宏鎰儀器股份有限公司 |  | HY-260S | 1 | 雙股生技實業有限公司 | 莊智弘 | CS601
171 | 可見光光譜儀 | Thermo Scientific |  | AquaMate 7100 | 1 | 全華精密股份有限公司高雄分公司 | 王述綺 | CS602
光譜帶寬: 5nm
波長: 325nm~1100nm
7"彩色觸控螢幕
172 | 掃描器 | EPSON |  | V850 PRO | 1 | 愛普生捷修網股份有限公司高雄分公司 | 王聖帆 | IR931
173 | 正立顯微螢光組件 | Nikon |  | 六孔螢光轉盤、落射螢光模組、螢光濾片組(C-FL-C DAPI | 1 | 國祥貿易股份有限公司高雄分公司 | 柯良胤 | BC2001
174 | 冰箱 | 台灣三洋 |  | SR-V531B | 1 | 立勝電器行 | 曾嵩斌 | CS600
175 | 恆溫循環水槽 | Yihder;t |  | 含屋頂蓋、內部尺寸295*235*150 mm(W*D*H)，溫度範圍+5度C∼100度C，溫度控制LED數位顯示。 | 1 | 連宏實業有限公司 | 柯良胤 | CS608