高雄醫學大學各單位採購儀器設備與空間需求 (設備介面需求表)

| 介面需求(由請購單位填寫) | 營繕組相關人員審查意見 |
| --- | --- |
| 裝 設 位 置 |  |  |
| 設 備 尺 寸 | L x Wx H(m) |  |
| 樓 板 載 重 | 重量 (擇一填寫) | □無此需求 |  |
|  |  | □活載重 kg/cm(提供腳位圖如附件) |  |
| 電 力 | 入 力 | □無此需求 | (擇一填寫) |  |
|  |  | □ 1Ø 110V 60 Hz |  |  |
|  |  | □ 1Ø 220V 60 Hz |  |  |
|  |  | □ 3Ø 220V 60 Hz |  |  |
|  |  | 特別電力需求 ____ Ø_____W___________V_________Hz |  |
|  | 儀器耗電量 | ＿＿＿＿＿A（安培） | (擇一填寫) |  |
|  |  | ＿＿＿＿＿W（瓦特） |  |  |
|  |  | ＿＿＿＿＿KW（仟瓦） |  |  |
|  |  | 其他標示_________________ |  |  |
| 給 水 | 供 水 量 | □無此需求 | (擇一填寫) |  |
|  |  | □＿＿＿＿＿LPM（公升/分） |  |  |
|  |  | □＿＿＿＿＿GPM（加侖/分） |  |  |
|  |  | □水壓__________Kg/cm____________PSI |  |
| 排 水 | 排 水 量 | □無此需求 | (擇一填寫) |  |
|  |  | □＿＿＿＿＿LPM（公升/分） |  |  |
|  |  | □＿＿＿＿＿GPM（加侖/分） |  |  |
|  |  | □排水溫度___________℃_____________℉ |  |
|  |  | □毒性，感染性 | □無毒性，無感染性 |  |
|  |  | □腐蝕性 | □無腐蝕性 |  |
|  |  | □放射性 | □無放射性 |  |
| 空 調 | 儀器發熱量 | ＿＿＿＿＿Kw ＿＿＿＿＿Kcal/hr __________BTU | (擇一填寫) |  |
|  | 特殊需求 | □恆溫＿＿＿＿℃ | □恆濕＿＿＿＿＿%RH |  |

上列項目如有需求者，使用單位應將其規格及數量納入規格表需求內，並請報價廠商將該部份價格納入報價單內。

請購人：          單位主管：          營繕組長：          總務長：